Geo Polska sp. z o.o.

ul. Drzymały 135a
41-407 Imielin

tel. +48 606 38 58 33

email: info@geo-polska.pl

www.geo-polska.pl

WENTYLATOR MIESZAJĄCY
GEO 2900
[image: image1.png]



[image: image5.jpg]




INSTRUKCJA MONTAŻU
PARAMETRY TECHNICZNE

· średnica
435 mm

· wydajność
2.880 m3/h

· długość obudowy
400 mm
· moc
85W
· prędkość obrotowa silnika
1.400 obr./min

· waga
8 kg

INSTALACJA

Wymagania i części

1. Instalacji powinien dokonać uprawniony elektryk zgodnie z załączonym schematem podłączenia.
2. Części dostarczone w komplecie: wentylator, łańcuszki
Sugerowana instalacja
1. Wentylator powinien być zawieszony nie niżej niż 2,3m nad ziemią
2. Wentylator należy zawiesić na konstrukcji obiektu, łącząc łańcuszki śrubą

3. Przy montażu równoległym (wentylator  za wentylatorem) sugerujemy montaż wentylatorów na tej samej wysokości

4. [image: image2.jpg]Y/G Y/G
Y s K L Rea
M Red m NBslue

%=Y

Y: zétty R: czerwony
G:zielony  B:niebieski

b

-




Przed montażem prosimy sprawdzić czy łopatki wirnika poruszają się bez oporów i czy nie obijają o obudowę.
5. Przed montażem należy usunąć z kabli zbędną izolację, przyciąć

końcówki do żądanej długości i usunąć  tabliczkę informującą 

o kablu uziemienia (żółto/zielony)
6. [image: image3.jpg]sruba

wentylator



Sugerujemy zabezpieczenie różnicowoprądowe. 
[image: image4.jpg]



EKSPLOATACJA

1. Przy pierwszym uruchomieniu prosimy sprawdzić czy łopatki poruszają się bez oporów. Właściwy kierunek ruchu łopatek: przeciwny do ruchu wskazówek zegara (patrząc od frontu wentylatora). 

2. W razie jakichkolwiek nieprawidłowych oznak pracy wentylatora (głośna praca, duże wibracje, dym itp.) należy natychmiast wentylator wyłączyć i sprawdzić przyczynę problemu
3. W żadnym wypadku nie należy przeprowadzać jakichkolwiek czynności na pracującym wentylatorze.

4. W zależności od środowiska pracy, należy sprawdzać nasmarowanie łożysk oraz jakość zawiesia co 1-2 lata.
5. Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby ( w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
	Problem
	Prawdopodobna przyczyna
	Rozwiązanie

	Nie działa
	· Wyłączony włącznik

· Odłączony wentylator

· Przepalony bezpiecznik
	Włączyć włącznik

Podłączyć wentylator

Wymienić bezpiecznik

	Duże wibracje
	· Ocieranie wirnika o obudowę
· Wadliwe podwieszenie
· Uszkodzenie wirnika
	Dokręcić śruby mocujące
Poprawić podwieszenie na łańcuchach
Odesłać do naprawy

	Przegrzewa się
	· Uszkodzenie łożyska wirnika
· Problem z zasilaniem
	Odesłać do naprawy
Zmierzyć napięcie, sprawdzić podłączenie


ORIENTACYJNA POWIERZCHNIA
obiektu ogrodniczego na 1 wentylator
	Wysokość obiektu
	Uprawa niska

(kwiaty, sałata itp.)
	Uprawa wysoka

(pomidor, ogórek itp.)

	3m
	900 m2
	500 m2

	4m
	700 m2
	450 m2

	5m
	600 m2
	400 m2

	6m
	500 m2
	350 m2














